## 数据采集模板
项目名称： |  |  | 微生物实验室细菌诊断及替加环素药敏操作规范培训公益项目
医院名称：
编号 | 细菌名称 | 亚胺培南MIC值(ug/ml) | 替加环素抑菌圈直径(mm) | 替加环素复敏抑菌圈直径(mm) | 肉汤法MIC值(ug/ml)
1 | eco | ≤1 | 22 | 24
2 | eco | ≤1 | 23 | 25
3 | 阴沟肠杆菌 | ≤1 | 20 | 22
4 | eco | ≤1 | 29 | 30
5 | eco | ≤1 | 31 | 32
6 | eco | ≤1 | 24 | 26
7 | 粘质沙雷菌 | ≤1 | 18 | 19
8 | eco | ≤1 | 23 | 24
9 | kpn | ≤1 | 18 | 19
10 | kpn | ≤1 | 12 | 14
11 | kpn | ≤1 | 18 | 20
12 | 粘质沙雷菌 | ≤1 | 16 | 19
13 | kpn | ≤1 | 20 | 21
14 | kpn | ≤1 | 12 | 13
15 | kpn | ≤1 | 19 | 20
16 | 阿氏肠杆菌 | ≤1 | 20 | 22
17 | kpn | ≤1 | 18 | 19
18 | eco | ≤1 | 22 | 24
19 | eco | ≤1 | 24 | 26
20 | kpn | ≤1 | 19 | 21
21 | kpn | ≤1 | 19 | 20
22 | kpn | ≤1 | 19 | 20
23 | eco | ≤1 | 24 | 27
24 | eco | ≤1 | 22 | 24
25 | eco | ≤1 | 23 | 24
26 | kpn | ≤1 | 19 | 20
27 | 产气克雷伯菌 | ≤1 | 18 | 20
28 | eco | ≤1 | 24 | 25
29 | eco | ≤1 | 22 | 24
30 | eco | ≤1 | 23 | 24
31 | eco | ≤1 | 24 | 26
32 | 阴沟肠杆菌 | ≤1 | 21 | 22
33 | 产气克雷伯菌 | ≤1 | 19 | 21
34 | eco | ≤1 | 25 | 26
35 | eco | ≤1 | 25 | 27
36 | kpn | ≤1 | 15 | 17
37 | 阿氏肠杆菌 | ≤1 | 20 | 22
38 | kpn | ≤1 | 20 | 22
39 | kpn | ≤1 | 10 | 11
40 | kpn | ≤1 | 19 | 21
41 | eco | ≤1 | 24 | 26
42 | eco | ≤1 | 23 | 25
43 | 阴沟肠杆菌 | ≥16 | 15 | 19
44 | eco | ≤1 | 25 | 26
45 | kpn | ≤1 | 20 | 22
46 | eco | ≤1 | 20 | 22
47 | eco | ≤1 | 23 | 25
48 | kpn | ≤1 | 9 | 11
49 | kpn | ≤1 | 14 | 16
50 | kpn | ≤1 | 20 | 21
51 | kpn | ≤1 | 19 | 20
52 | eco | ≤1 | 23 | 24
53 | kpn | ≤1 | 19 | 22
54 | eco | ≤1 | 23 | 25
55 | kpn | ≤1 | 20 | 22
56 | 阴沟肠杆菌 | ≤1 | 18 | 20
57 | kpn | 8 | 15 | 17
58 | eco | ≤1 | 22 | 23
59 | kpn | ≤1 | 21 | 23
60 | 产酸克雷伯菌 | ≤1 | 21 | 23
61 | eco | ≤1 | 24 | 26
62 | eco | ≤1 | 23 | 25
63 | eco | ≤1 | 22 | 25
64 | kpn | ≤1 | 17 | 20
65 | kpn | ≥16 | 20 | 22
66 | eco | ≤1 | 22 | 24
67 | kpn | ≥16 | 17 | 20
68 | 粘质沙雷菌 | ≤1 | 19 | 21
69 | 阴沟肠杆菌 | ≤1 | 20 | 23
70 | kpn | ≤1 | 20 | 22
71 | kpn | ≥16 | 20 | 23
72 | 阴沟 | ≤1 | 21 | 23
73 | kpn | ≤1 | 20 | 22
74 | kpn | ≤1 | 19 | 21
75 | kpn | ≤1 | 21 | 24
76 | 产气 | ≤1 | 20 | 21
77 | kpn | ≤1 | 20 | 22
78 | kpn | ≤1 | 21 | 23
79 | eco | ≤1 | 23 | 26
80 | kpn | ≤1 | 20 | 22
81 | kpn | ≤1 | 20 | 22
82 | kpn | ≥16 | 22 | 25
83 | eco | ≤1 | 21 | 23
84 | kpn | ≤1 | 20 | 23
85 | eco | ≤1 | 22 | 24
86 | kpn | ≤1 | 20 | 23
87 | eco | ≤1 | 23 | 25
88 | kpn | ≤1 | 20 | 23
89 | kpn | ≤1 | 20 | 22
90 | kpn | ≥16 | 20 | 22
91 | kpn | ≤1 | 22 | 25
92 | eco | ≤1 | 23 | 25
93 | eco | ≤1 | 23 | 25
94 | kpn | ≤1 | 21 | 24
95 | kpn | ≥16 | 19 | 21
96 | eco | ≤1 | 22 | 25
97 | eco | ≤1 | 23 | 25
98 | eco | ≤1 | 24 | 27
99 | eco | ≤1 | 22 | 25
100 | eco | ≤1 | 23 | 25
101 | eco | ≤1 | 22 | 24
102 | eco | ≤1 | 23 | 25
103 | kpn | ≤1 | 20 | 22
104 | kpn | ≥16 | 19 | 22
105 | 阴沟肠杆菌 | ≤1 | 20 | 23
106 | kpn | ≥16 | 21 | 23
107 | 产气克雷伯菌 | ≤1 | 20 | 23
108 | eco | ≤1 | 25 | 27
109 | kpn | ≤1 | 21 | 22
110 | kpn | ≥16 | 21 | 24
111 | eco | ≤1 | 23 | 25
112 | eco | ≤1 | 24 | 26
113 | eco | ≤1 | 24 | 26
114 | 弗氏柠檬酸杆菌 | ≤1 | 21 | 23
115 | eco | ≤1 | 24 | 26
116 | eco | ≤1 | 21 | 23
117 | kpn | ≤1 | 21 | 23
118 | eco | ≤1 | 21 | 23
119 | eco | ≤1 | 24 | 27
120 | eco | ≤1 | 23 | 26
121 | kpn | ≤1 | 19 | 21
122 | eco | ≤1 | 24 | 26
123 | eco | ≤1 | 23 | 25
124 | eco | ≤1 | 17 | 21
125 | eco | ≤1 | 23 | 25
126 | eco | ≤1 | 24 | 27
127 | kpn | ≥16 | 15 | 18
128 | eco | ≤1 | 23 | 26
129 | eco | ≤1 | 24 | 26
130 | 科斯柠檬酸杆菌 | ≤1 | 21 | 24
131 | eco | ≤1 | 23 | 25
132 | kpn | ≤1 | 19 | 22
133 | eco | ≤1 | 20 | 23
134 | eco | ≤1 | 22 | 25
135 | eco | ≤1 | 22 | 25
136 | eco | ≤1 | 20 | 23
137 | eco | ≤1 | 21 | 23
138 | kpn | ≤1 | 17 | 19
139 | kpn | ≤1 | 20 | 22
140 | eco | ≤1 | 23 | 25
141 | eco | ≤1 | 24 | 26
142 | eco | ≤1 | 26 | 28
143 | kpn | ≤1 | 19 | 22
144 | eco | ≤1 | 23 | 25
145 | eco | ≤1 | 23 | 25
146 | eco | ≤1 | 22 | 24
147 | eco | ≤1 | 22 | 25
148 | eco | ≤1 | 23 | 25
149 | 产酸克雷伯菌 | ≤1 | 17 | 19
150 | eco | ≤1 | 24 | 27
151 | kpn | ≤1 | 18 | 20
152 | kpn | ≤1 | 20 | 23
153 | 产气克雷伯菌 | ≤1 | 21 | 22
154 | kpn | ≤1 | 20 | 23
155 | kpn | ≤1 | 20 | 22
156 | kpn | ≤1 | 20 | 23
157 | kpn | ≥16 | 21 | 24
158 | eco | ≤1 | 23 | 25
159 | kpn | ≤1 | 21 | 23
160 | kpn | ≤1 | 19 | 22
161 | eco | ≤1 | 22 | 24
162 | eco | ≤1 | 13 | 18
163 | kpn | ≤1 | 19 | 22
164 | kpn | ≥16 | 18 | 21
165 | eco | ≤1 | 23 | 26
166 | kpn | ≤1 | 19 | 21
167 | 粘质沙雷菌 | 2 | 18 | 22
168 | 粘质沙雷菌 | ≤1 | 18 | 21
169 | eco | ≤1 | 24 | 26
170 | kpn | ≤1 | 22 | 24
171 | kpn | ≤1 | 21 | 23
172 | eco | ≤1 | 24 | 28
173 | 粘质沙雷菌 | ≤1 | 19 | 22
174 | eco | ≤1 | 24 | 28
175 | kpn | ≤1 | 21 | 23
176 | kpn | ≤1 | 19 | 21
177 | kpn | ≤1 | 18 | 20
178 | kpn | ≤1 | 19 | 21
179 | kpn | ≤1 | 20 | 22
180 | kpn | ≤1 | 21 | 23
181 | eco | ≤1 | 23 | 25
182 | 弗氏柠檬酸杆菌 | ≤1 | 21 | 24
183 | kpn | ≤1 | 22 | 25
184 | 阴沟肠杆菌 | ≤1 | 22 | 24
185 | eco | ≤1 | 23 | 25
186 | eco | ≤1 | 22 | 24
187 | kpn | ≤1 | 19 | 21
188 | kpn | ≤1 | 21 | 23
189 | eco | ≤1 | 25 | 27
190 | kpn | ≤1 | 20 | 23
191 | eco | ≤1 | 22 | 25
192 | kpn | ≤1 | 11 | 12
193 | eco | ≤1 | 22 | 24
194 | eco | ≤1 | 23 | 25
195 | kpn | ≤1 | 23 | 26
196 | kpn | ≤1 | 20 | 22
197 | kpn | ≤1 | 21 | 23
198 | 产气克雷伯菌 | ≤1 | 19 | 21
199 | 粘质沙雷菌 | ≤1 | 18 | 20
200 | kpn | ≤1 | 20 | 22
201 | kpn | ≤1 | 19 | 21
202 | eco | ≤1 | 22 | 24
203 | eco | ≤1 | 23 | 25
204 | eco | ≤1 | 22 | 25
205 | eco | ≤1 | 22 | 25
206 | eco | ≤1 | 22 | 26
207 | eco | ≤1 | 22 | 25
208 | eco | ≤1 | 19 | 21
209 | kpn | ≥16 | 17 | 19
210 | eco | ≤1 | 25 | 27
211 | eco | ≤1 | 22 | 25
212 | eco | ≤1 | 22 | 24
213 | kpn | ≤1 | 20 | 22
214 | 粘质沙雷菌 | ≤1 | 18 | 20
215 | eco | ≤1 | 25 | 27
216 | kpn | ≥16 | 20 | 22
217 | 产气 | ≤1 | 19 | 21
218 | kpn | ≤1 | 20 | 23
219 | eco | ≤1 | 25 | 27
220 | eco | 8 | 16 | 20
221 | eco | ≤1 | 25 | 27
222 | eco | ≤1 | 23 | 25
223 | eco | ≤1 | 21 | 23
224 | 阴沟肠杆菌 | ≤1 | 19 | 21
225 | kpn | ≤1 | 18 | 20
226 | eco | ≤1 | 23 | 24
227 | kpn | ≤1 | 20 | 21
228 | eco | ≤1 | 22 | 23
229 | eco | ≤1 | 23 | 24
230 | 产气克雷伯菌 | 4 | 19 | 28
231 | eco | ≤1 | 23 | 26
232 | eco | ≤1 | 23 | 25
233 | eco | ≤1 | 22 | 25
234 | kpn | ≤1 | 20 | 22
235 | eco | ≤1 | 23 | 25
236 | eco | ≤1 | 24 | 27
237 | eco | ≤1 | 26 | 28
238 | kpn | ≥16 | 19 | 22
239 | kpn | ≤1 | 20 | 22
240 | kpn | ≤1 | 18 | 20
241 | eco | ≤1 | 23 | 25
242 | eco | ≤1 | 22 | 25
243 | eco | ≤1 | 22 | 24
244 | eco | ≤1 | 21 | 23
245 | kpn | ≤1 | 18 | 20
246 | kpn | ≤1 | 17 | 20
247 | kpn | ≤1 | 18 | 20
248 | kpn | ≤1 | 17 | 20
249 | eco | ≤1 | 19 | 22
250 | eco | ≤1 | 21 | 22
251 | eco | ≤1 | 19 | 21
252 | eco | ≤1 | 22 | 25
253 | eco | ≤1 | 22 | 24
254 | kpn | ≤1 | 17 | 20
255 | kpn | ≥16 | 19 | 21
256 | eco | ≤1 | 22 | 25
257 | kpn | ≤1 | 18 | 21
258 | eco | ≤1 | 22 | 25
259 | eco | ≤1 | 22 | 25
260 | eco | ≤1 | 23 | 25
261 | 法式柠檬酸杆菌 | ≤1 | 21 | 24
262 | eco | ≤1 | 23 | 26
263 | 阴沟肠杆菌 | ≤1 | 21 | 23
264 | eco | ≤1 | 25 | 27
265 | 法式柠檬酸杆菌 | ≤1 | 22 | 25
266 | kpn | ≥16 | 22 | 24
267 | kpn | ≥16 | 16 | 18
268 | eco | ≤1 | 23 | 25
269 | eco | ≤1 | 24 | 27
270 | eco | 4 | 23 | 25
271 | kpn | ≤1 | 20 | 22
272 | 阴沟肠杆菌 | ≤1 | 20 | 22
273 | kpn | 8 | 22 | 24
274 | kpn | ≤1 | 21 | 23
275 | eco | ≤1 | 23 | 25
276 | kpn | ≤1 | 20 | 21
277 | kpn | ≤1 | 20 | 21
278 | kpn | ≤1 | 19 | 20
279 | eco | ≤1 | 23 | 25
280 | eco | ≤1 | 23 | 25
281 | eco | ≤1 | 21 | 25
282 | 粘质沙雷菌 | ≤1 | 18 | 20
283 | kpn | ≤1 | 20 | 23
284 | 阿氏肠杆菌 | ≤1 | 23 | 25
285 | 产酸克雷伯菌 | ≤1 | 20 | 22
286 | kpn | ≤1 | 20 | 22
287 | eco | ≤1 | 25 | 27
288 | kpn | ≤1 | 18 | 22
289 | eco | ≤1 | 22 | 25
290 | eco | ≤1 | 25 | 27
291 | eco | ≤1 | 25 | 27
292 | eco | ≤1 | 23 | 25
293 | eco | ≤1 | 22 | 26
294 | eco | ≤1 | 26 | 28
295 | kpn | ≤1 | 24 | 26
296 | kpn | ≥16 | 21 | 26 | ≤0.5
297 | kpn | ≥16 | 19 | 24 | 1
298 | kpn | ≥16 | 20 | 24 | 1
299 | kpn | ≥16 | 15 | 20 | 1
300 | kpn | ≥16 | 20 | 24 | 1
301 | aba | ≥16 | 16 | 21 | 1
302 | aba | ≥16 | 16 | 21 | 1
303 | aba | ≥16 | 15 | 20 | 1
304 | kpn | ≥16 | 13 | 19 | 2
305 | aba | ≥16 | 16 | 21 | 1
306 | aba | ≥16 | 16 | 21 | 1
307 | aba | ≥16 | 16 | 21 | 1
308 | aba | ≥16 | 17 | 20 | 0.5
309 | aba | ≥16 | 15 | 19 | 1
310 | kpn | ≥16 | 18 | 20 | ≤0.5
311 | kpn | ≥16 | 14 | 18 | 1
312 | aba | ≥16 | 14 | 20 | 1
313 | kpn | ≥16 | 14 | 18 | 1
314 | kpn | ≥16 | 20 | 24 | ≤0.5
315 | aba | ≥16 | 15 | 20 | 1
316 | aba | ≥16 | 13 | 17 | 2
317 | aba | ≥16 | 12 | 16 | 2
318 | aba | ≥16 | 14 | 17 | 2
319 | aba | ≥16 | 14 | 17 | 1
320 | aba | ≥16 | 15 | 19 | 1
321 | aba | ≥16 | 15 | 19 | 1
322 | aba | ≥16 | 13 | 17 | 2
323 | aba | ≥16 | 16 | 20 | 0.5
324 | kpn | ≥16 | 16 | 21 | 1
325 | kpn | ≥16 | 20 | 24 | 0.5
326 | kpn | ≥16 | 20 | 22 | 1
327 | kpn | ≥16 | 21 | 24 | ≤0.5
328 | aba | ≥16 | 8 | 12 | 4
329 | aba | ≥16 | 15 | 20 | 1
330 | aba | ≥16 | 14 | 18 | 1
331 | aba | ≥16 | 20 | 25 | ≤0.5
332 | aba | ≥16 | 11 | 15 | 4
333 | aba | ≥16 | 11 | 16 | 2
334 | aba | ≥16 | 11 | 14 | 2
335 | aba | ≥16 | 9 | 12 | 4
336 | aba | ≥16 | 15 | 20 | 1
337 | aba | ≥16 | 14 | 18 | 2
338 | kpn | ≥16 | 19 | 22 | ≤0.5
339 | aba | ≥16 | 14 | 18 | 1
340 | kpn | ≥16 | 20 | 24 | ≤0.5
341 | aba | ≥16 | 11 | 15 | 2
342 | kpn | ≥16 | 16 | 20 | 0.5
343 | kpn | ≥16 | 18 | 20 | 0.5
344 | kpn | ≥16 | 16 | 20 | 1
345 | aba | ≥16 | 8 | 13 | 4
346 | aba | ≥16 | 14 | 18 | 1
347 | aba | ≥16 | 13 | 17 | 2
348 | kpn | ≥16 | 16 | 19 | 0.5
349 | 粘沙 | ≥16 | 18 | 21 | 0.5
350 | kpn | ≥16 | 14 | 18 | 1
351 | kpn | ≥16 | 12 | 16 | 1
352 | kpn | 8 | 13 | 17 | 1
353 | kpn | ≥16 | 13 | 17 | 1
354 | kpn | ≥16 | 9 | 12 | 2
355 | eco | ≥16 | 14 | 18 | 1
356 | kpn | ≥16 | 7 | 10 | 4
357 | kpn | ≥16 | 18 | 22 | ≤0.5
ATCC25922 | eco |  | 25 | 28 | ≤0.5