## 数据采集模板
项目名称： |  |  | 微生物实验室细菌诊断及替加环素药敏操作规范培训公益项目
医院名称： |  |  | 复旦大学附属华山医院（本部）
编号 | 细菌名称 | 亚胺培南MIC值(ug/ml) | 亚胺培南抑菌圈(mm) | 替加环素抑菌圈直径(mm) | 替加环素复敏抑菌圈直径(mm) | 肉汤法MIC值(ug/ml)
1 | eco | <=0.25 |  | 25 | 29 | <=0.25
2 | eco | <=0.25 |  | 23 | 27 | <=0.25
3 | eco | <=0.25 |  | 23 | 26 | <=0.25
4 | kox | <=0.25 |  | 23 | 26 | <=0.25
5 | aba | >8 |  | 18 | 22 | 1
6 | kpn | >8 |  | 17 | 21 | 1
7 | kpn | 1 |  | 19 | 22 | 0.5
8 | kpn | >8 |  | 21 | 24 | <=0.25
9 | kpn | >8 |  | 20 | 22 | 0.5
10 | kpn | 1 |  | 19 | 22 | 0.5
11 | eco | <=0.25 |  | 21 | 24 | <=0.25
12 | kpn | <=0.25 |  | 19 | 22 | 1
13 | kpn | <=0.25 |  | 20 | 22 | 1
14 | kpn | >8 |  | 14 | 17 | 4
15 | eco |  | 28 | 21 | 24 | <=0.25
16 | eco | <=0.25 |  | 17 | 21 | 2
17 | eco | <=0.25 |  | 25 | 28 | <=0.25
18 | sma |  | 26 | 21 | 24 | 0.5
19 | sma |  | 26 | 19 | 23 | 0.5
20 | aba | >8 |  | 18 | 22 | 1
21 | aba | >8 |  | 16 | 20 | 1
22 | aba | 1 |  | 19 | 23 | 2
23 | mmo | 2 |  | 19 | 22 | 0.5
24 | mmo | 4 |  | 15 | 19 | 4
25 | eco | <=0.25 |  | 18 | 21 | 1
26 | eco | <=0.25 |  | 24 | 28 | <=0.25
27 | eco | <=0.25 |  | 25 | 29 | <=0.25
28 | eco | 0.5 |  | 21 | 24 | <=0.25
29 | eco | <=0.25 |  | 23 | 25 | <=0.25
30 | eco | 1 |  | 23 | 26 | <=0.25
31 | eco | <=0.25 |  | 21 | 24 | <=0.25
32 | kpn | 8 |  | 18 | 21 | 0.5
33 | kpn | >8 |  | 15 | 18 | 1
34 | kpn | >8 |  | 19 | 22 | 1
35 | kpn | >8 |  | 19 | 22 | 0.5
36 | kpn | <=0.25 |  | 21 | 24 | 0.5
37 | kpn | <=0.25 |  | 21 | 24 | 0.5
38 | kpn | >8 |  | 21 | 24 | 0.5
39 | kpn | 2 |  | 20 | 23 | 0.5
40 | mmo | 1 |  | 21 | 24 | 1
41 | aba | >8 |  | 17 | 21 | 1
42 | kpn | <=0.25 |  | 21 | 24 | 0.5
43 | kpn | <=0.25 |  | 14 | 17 | 1
44 | kpn | >8 |  | 16 | 19 | 2
45 | kpn | >8 |  | 18 | 21 | 1
46 | kpn | 0.5 |  | 19 | 22 | 0.5
47 | kpn | <=0.25 |  | 21 | 24 | <=0.25
48 | eco | <=0.25 |  | 23 | 26 | <=0.25
50 | ecl | >8 |  | 10 | 14 | 2
52 | aba | <=0.25 |  | 21 | 24 | <=0.25
53 | aba | <=0.25 |  | 22 | 25 | <=0.25
54 | mmo | 8 |  | 14 | 18 | 1
55 | kpn | <=0.25 |  | 21 | 24 | <=0.25
56 | kpn | >8 |  | 15 | 18 | 2
57 | eco | 0.5 |  | 25 | 29 | <=0.25
58 | sma |  | 27 | 20 | 23 | 0.5
59 | aba | >8 |  | 18 | 22 | 1
60 | aba | >8 |  | 17 | 21 | 1
61 | eco | <=0.25 |  | 24 | 27 | <=0.25
62 | eco | <=0.25 |  | 24 | 27 | <=0.25
63 | eco | <=0.25 |  | 24 | 27 | <=0.25
64 | eco | <=0.25 |  | 21 | 25 | <=0.25
65 | eco | 0.5 |  | 22 | 24 | <=0.25
66 | eco | <=0.25 |  | 24 | 27 | <=0.25
67 | eco | <=0.25 |  | 22 | 25 | <=0.25
68 | eco | <=0.25 |  | 24 | 27 | <=0.25
69 | kpn | <=0.25 |  | 22 | 24 | <=0.25
70 | kpn | >8 |  | 23 | 26 | <=0.25
71 | kpn | >8 |  | 19 | 22 | 0.5
72 | kpn | >8 |  | 19 | 23 | 0.5
73 | kpn | >8 |  | 21 | 25 | 0.5
74 | kpn | <=0.25 |  | 19 | 22 | 0.5
75 | sma |  | 6 | 20 | 22 | 0.5
76 | sma |  | 34 | 22 | 26 | 1
77 | eae | 1 |  | 20 | 23 | <=0.25
78 | mmo | 1 |  | 19 | 23 | 1
79 | kpn | <=0.25 |  | 20 | 23 | <=0.25
80 | kpn | <=0.25 |  | 19 | 22 | 0.5
81 | eae | 1 |  | 15 | 18 | 2
82 | aba | >8 |  | 17 | 21 | 1
83 | aba | >8 |  | 16 | 20 | 1
84 | kpn | 0.5 |  | 11 | 15 | 16
85 | eco | <=0.25 |  | 23 | 27 | <=0.25
86 | eco | <=0.25 |  | 22 | 26 | <=0.25
87 | eco | <=0.25 |  | 22 | 26 | <=0.25
88 | eco | 0.5 |  | 20 | 24 | 4
89 | kpn | >8 |  | 19 | 23 | 0.5
90 | kpn | <=0.25 |  | 21 | 24 | <=0.25
91 | kpn | <=0.25 |  | 20 | 23 | 0.5
92 | kpn | >8 |  | 14 | 17 | 2
93 | kpn | <=0.25 |  | 17 | 20 | 0.5
94 | kpn | 1 |  | 12 | 16 | 8
95 | kpn | >8 |  | 19 | 23 | 0.5
96 | kpn | 8 |  | 16 | 20 | 1
97 | kpn | >8 |  | 21 | 24 | 0.5
98 | kpn | >8 |  | 15 | 18 | 1
99 | kpn | >8 |  | 19 | 23 | 1
100 | kpn | 1 |  | 23 | 26 | <=0.25
101 | eco | <=0.25 |  | 24 | 27 | <=0.25
102 | eco | <=0.25 |  | 23 | 27 | <=0.25
103 | eco | <=0.25 |  | 23 | 26 | <=0.25
104 | sma |  | 6 | 21 | 26 | 0.5
105 | sma |  | 6 | 25 | 28 | 0.5
106 | mmo | 1 |  | 21 | 24 | 0.5
107 | pmi | 8 |  | 16 | 19 | 2
108 | aba | >8 |  | 10 | 14 | 2
109 | aba | >8 |  | 16 | 19 | 1
110 | aba | >8 |  | 17 | 20 | 1
111 | kpn | >8 |  | 20 | 23 | 1
112 | kpn | <=0.25 |  | 20 | 23 | <=0.25
113 | kpn | >8 |  | 15 | 19 | 2
114 | kpn | 0.5 |  | 11 | 15 | 8
115 | eae | <=0.25 |  | 20 | 23 | <=0.25
116 | eco | <=0.25 |  | 22 | 25 | <=0.25
117 | eco | <=0.25 |  | 23 | 27 | <=0.25
118 | eco | <=0.25 |  | 20 | 24 | <=0.25
119 | pmi | 1 |  | 18 | 22 | 2
122 | aba | >8 |  | 18 | 22 | 2
123 | kpn | >8 |  | 19 | 22 | 1
124 | kpn | <=0.25 |  | 20 | 23 | 1
125 | kpn | <=0.25 |  | 20 | 23 | 0.5
126 | kpn | >8 |  | 20 | 24 | 0.5
127 | eco | <=0.25 |  | 23 | 26 | <=0.25
128 | eco | <=0.25 |  | 23 | 26 | 0.5
129 | eco | <=0.25 |  | 24 | 27 | 0.5
130 | aba | >8 |  | 17 | 21 | 1
131 | aba | >8 |  | 16 | 20 | 1
132 | aba | >8 |  | 15 | 19 | 2
133 | aba | >8 |  | 15 | 20 | 1
134 | kpn | <=0.25 |  | 19 | 23 | 0.5
135 | kpn | 0.5 |  | 16 | 20 | 1
136 | eco | <=0.25 |  | 19 | 23 | 0.5
137 | eco | <=0.25 |  | 22 | 25 | <=0.25
138 | eco | <=0.25 |  | 22 | 25 | 0.5
139 | kpn | <=0.25 |  | 16 | 19 | 1
140 | kpn | <=0.25 |  | 20 | 23 | 0.5
141 | kpn | >8 |  | 19 | 22 | 1
142 | aba | >8 |  | 17 | 20 | 1
143 | aba | >8 |  | 17 | 20 | 1
144 | aba | <=0.25 |  | 23 | 27 | 0.5
145 | aba | >8 |  | 23 | 27 | <=0.25
146 | ecl | 8 |  | 12 | 15 | 2
147 | eco | 0.5 |  | 23 | 26 | <=0.25
148 | kpn | <=0.25 |  | 20 | 23 | 0.5
149 | mmo | 4 |  | 10 | 14 | 8
150 | kpn | <=0.25 |  | 10 | 13 | 8
151 | kpn | <=0.25 |  | 16 | 20 | 1
152 | eco | <=0.25 |  | 23 | 27 | <=0.25
153 | kpn | <=0.25 |  | 20 | 22 | <=0.25
154 | eco | <=0.25 |  | 19 | 21 | <=0.25
155 | kpn | >8 |  | 20 | 23 | 0.5
157 | eco | <=0.25 |  | 23 | 26 | <=0.25
158 | pmi | 4 |  | 21 | 24 | 1
159 | eco | <=0.25 |  | 24 | 26 | <=0.25
160 | eco | <=0.25 |  | 25 | 28 | <=0.25
161 | sma |  | 9 | 25 | 28 | 0.5
162 | aba | >8 |  | 12 | 16 | 4
163 | aba | >8 |  | 17 | 21 | 1
164 | aba | >8 |  | 17 | 21 | 1
165 | aba | >8 |  | 18 | 22 | 1
166 | aba | <=0.25 |  | 23 | 26 | <=0.25
168 | aba | <=0.25 |  | 17 | 20 | 1
169 | aba | >8 |  | 18 | 21 | 1
170 | kpn | <=0.25 |  | 22 | 25 | 0.5
171 | kpn | <=0.25 |  | 21 | 24 | 0.5
172 | eae | 1 |  | 15 | 18 | 2
173 | eco | <=0.25 |  | 24 | 27 | <=0.25
174 | eco | <=0.25 |  | 23 | 27 | <=0.25
175 | eco | <=0.25 |  | 23 | 26 | <=0.25
176 | sma |  | 29 | 17 | 20 | 1
177 | aba | <=0.25 |  | 21 | 25 | <=0.25
178 | aba | >8 |  | 16 | 21 | 1
179 | kpn | 0.5 |  | 17 | 21 | 0.5
180 | kpn | <=0.25 |  | 16 | 20 | 1
181 | eco | <=0.25 |  | 24 | 27 | 0.5
182 | eco | <=0.25 |  | 24 | 27 | <=0.25
183 | mmo | 2 |  | 17 | 21 | 1
184 | aba | >8 |  | 16 | 20 | 1
185 | aba | <=0.25 |  | 20 | 23 | 0.5
186 | kpn | >8 |  | 18 | 21 | 0.5
187 | kpn | <=0.25 |  | 20 | 23 | 0.5
188 | kpn | >8 |  | 18 | 22 | 1
189 | kpn | >8 |  | 18 | 21 | 0.5
190 | kpn | <=0.25 |  | 18 | 22 | 0.5
191 | kpn | >8 |  | 16 | 20 | 1
192 | kpn | <=0.25 |  | 14 | 17 | 2
193 | kpn | <=0.25 |  | 19 | 23 | 1
194 | kpn | >8 |  | 12 | 15 | 2
195 | kpn | >8 |  | 13 | 16 | 4
196 | kpn | >8 |  | 16 | 20 | 2
197 | eco | <=0.25 |  | 22 | 26 | <=0.25
198 | eco | <=0.25 |  | 23 | 28 | <=0.25
199 | eco | <=0.25 |  | 21 | 25 | <=0.25
200 | eco | 0.5 |  | 21 | 23 | <=0.25
201 | eco | <=0.25 |  | 23 | 26 | <=0.25
202 | eco | >8 |  | 20 | 23 | 1
203 | eae | 1 |  | 20 | 24 | <=0.25
204 | mmo | 1 |  | 18 | 23 | 0.5
205 | aba | >8 |  | 17 | 22 | 1
206 | kpn | 8 |  | 18 | 21 | 1
207 | kpn | >8 |  | 15 | 18 | 2
208 | kpn | >8 |  | 9 | 12 | 8
209 | kpn | 0.5 |  | 16 | 19 | 2
210 | kpn | >8 |  | 18 | 22 | 1
211 | kpn | 4 |  | 17 | 21 | 1
212 | kpn | >8 |  | 15 | 18 | 2
213 | kpn | 0.5 |  | 20 | 23 | 0.5
214 | eco | 1 |  | 25 | 29 | <=0.25
215 | eco | <=0.25 |  | 23 | 27 | <=0.25
216 | ecl | 1 |  | 23 | 26 | 1
217 | aba | >8 |  | 15 | 19 | 2
218 | aba | >8 |  | 17 | 22 | 2
219 | kpn | 2 |  | 12 | 15 | 8
220 | kpn | 0.5 |  | 17 | 20 | 1
221 | kpn | >8 |  | 18 | 21 | 0.5
222 | kpn | >8 |  | 19 | 22 | 1
223 | kpn | >8 |  | 19 | 23 | 0.5
224 | eae | 1 |  | 20 | 23 | <=0.25
225 | kpn | >8 |  | 16 | 19 | 1
226 | eco | <=0.25 |  | 23 | 27 | <=0.25
227 | eco | <=0.25 |  | 22 | 26 | <=0.25
228 | mmo | 2 |  | 20 | 24 | 0.5
229 | kpn | >8 |  | 15 | 19 | 2
230 | eco | <=0.25 |  | 24 | 28 | <=0.25
231 | kpn | 0.5 |  | 11 | 14 | 8
232 | eco | <=0.25 |  | 22 | 26 | <=0.25
233 | ecl | >8 |  | 12 | 16 | 2
234 | kpn | >8 |  | 14 | 17 | 2
235 | kpn | >8 |  | 18 | 22 | 1
236 | aba | >8 |  | 15 | 20 | 1
237 | pmi | 2 |  | 15 | 18 | 4
238 | sma |  | 34 | 23 | 28 | 2
239 | eco | <=0.25 |  | 23 | 26 | <=0.25
240 | kpn | <=0.25 |  | 13 | 15 | 2