## 数据采集模板
项目名称：复敏替加环素试验 |  |  | 微生物实验室细菌诊断及替加环素药敏操作规范培训公益项目
医院名称：山东省立医院
编号 | 细菌名称 | 亚胺培南MIC值(ug/ml) | 亚胺培南抑菌圈(mm) | 替加环素抑菌圈直径(mm) | 替加环素复敏抑菌圈直径(mm) | 肉汤法MIC值(ug/ml)
1 | 鲍曼不动杆菌 | <=1 |  | 22 | 32 | <=0.5
2 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 10 | 16 | 2
3 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 22 | 2
4 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 23 | 2
5 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 23 | 2
6 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 14 | 19 | 2
7 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 16 | 26 | 2
8 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 18 | 23 | 1
9 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 21 | 2
10 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 22 | 2
11 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 22 | 2
12 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 13 | 16 | 2
13 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 16 | 23 | 1
14 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 14 | 19 | 2
15 | 鲍曼不动杆菌 | <=1 |  | 15 | 22 | 1
16 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 21 | 2
17 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 14 | 21 | 2
18 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 14 | 22 | 2
19 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 20 | 2
20 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 16 | 22 | 2
21 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 16 | 23 | <=0.5
22 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 21 | 2
23 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 13 | 22 | 2
24 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 21 | 2
25 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 14 | 21 | 1
26 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 12 | 17 | 21
27 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 16 | 19 | 2
28 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 16 | 21 | 1
29 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 16 | 24 | 1
30 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 14 | 23 | 1
31 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 21 | 2
32 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 22 | 2
33 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 16 | 23 | 1
34 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 16 | 23 | 1
35 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 14 | 21 | 2
36 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 13 | 21 | 2
37 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 25 | 2
38 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 14 | 22 | 2
39 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 24 | 1
40 | 约氏不动杆菌 | >=16 |  | 16 | 21 | 2
41 | 鲍曼不动杆菌 | <=1 |  | 20 | 28 | <=0.5
42 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 23 | 1
43 | 鲍曼不动杆菌 | 4 |  | 14 | 22 | 1
44 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 16 | 21 | 1
45 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 23 | 1
46 | 鲍曼不动杆菌 | 2 |  | 15 | 21 | 2
47 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 21 | 2
48 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 16 | 19 | 2
49 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 14 | 21 | 2
50 | 鲍曼不动杆菌 |  |  | 15 | 23 | 2
51 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 14 | 23 | 1
52 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 12 | 18 | 2
53 | 鲍曼不动杆菌 | 23 |  | 15 | 20 | 1
54 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 14 | 19 | 1
55 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 12 | 18 | 2
56 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 18 | 2
57 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 12 | 18 | 2
58 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 12 | 19 | 2
59 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 12 | 19 | 0.5
60 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 13 | 21 | 1
61 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 21 | 2
62 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 16 | 23 | 2
63 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 21 | 1
64 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 14 | 21 | 1
65 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 14 | 18 | 1
66 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 14 | 19 | 2
67 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 18 | 17 | 2
68 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 20 | 1
69 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 13 | 20 | 1
70 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 14 | 21 | 1
71 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 13 | 20 | 2
72 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 2 | 1
73 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 23 | 0.5
74 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 12 | 18 | 2
75 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 16 | 25 | 0.5
76 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 12 | 18 | 4
77 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 12 | 19 | 2
78 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 12 | 18 | 4
79 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 14 | 19 | 1
80 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 14 | 20 | 1
81 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 16 | 21 | 2
82 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 12 | 17 | 2
83 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 18 | 2
84 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 12 | 18 | 8
85 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 14 | 22 | 1
86 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 22 | 1
87 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 20 | 1
88 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 12 | 19 | 2
89 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 12 | 18 | 1
90 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 13 | 21 | 2
91 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 13 | 27 | 1
92 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 20 | 1
93 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 12 | 19 | 2
94 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 14 | 19 | 4
95 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 13 | 19 | 1
96 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 20 | 2
97 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 14 | 20 | 1
98 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 14 | 19 | 1
99 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 13 | 21 | 2
100 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 12 | 18 | 4
101 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 14 | 18 | 1
102 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 16 | 21 | 0.5
103 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 20 | 0.5
104 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 16 | 21 | 0.5
105 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 14 | 18 | 1
106 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 16 | 20 | 1
107 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 12 | 20 | 1
108 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 12 | 18 | 2
109 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 12 | 19 | 1
110 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 14 | 21 | 1
111 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 14 | 19 | 1
112 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 19 | 1
113 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 14 | 19 | 2
114 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 16 | 22 | 2
115 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 14 | 20 | 2
116 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 20 | 2
117 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 20 | 2
118 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 16 | 20 | 2
119 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 10 | 16 | 8
120 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 16 | 26 | 2
121 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 14 | 19 | 0.25
122 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 16 | 22 | 2
123 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 22 | 2
124 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 16 | 23 | 1
125 | 鲍曼不动杆菌 | 4 |  | 15 | 20 | 1
126 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 18 | 2
127 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 17 | 2
128 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 12 | 20 | 4
129 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 13 | 21 | 2
130 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 16 | 23 | 2
131 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 16 | 22 | 1
132 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 14 | 22 | 2
133 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 19 | 0.5
134 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 16 | 20 | 2
135 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 20 | 2
136 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 16 | 21 | 2
137 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 14 | 22 | 2
138 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 22 | 2
139 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 20 | 1
140 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 10 | 19 | 4
141 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 22 | 2
142 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 13 | 20 | 2
143 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 13 | 19 | 0
144 | 鲍曼不动杆菌 | <=1 |  | 17 | 30 | <=0.5
145 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 13 | 18 | 4
146 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 20 | 1
147 | 鲍曼不动杆菌 | <=1 |  | 20 | 26 | <=0.5
148 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 14 | 18 | 1
149 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 19 | 2
150 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 19 | 2
151 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 14 | 17 | 1
152 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 17 | 19 | 2
153 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 20 | 25 | <=0.5
154 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 13 | 15
155 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 14 | 16 | >=8
156 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 14 | 16 | 2
157 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 18 | 1
158 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 18 | 1
159 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 19 | 19 | 2
160 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 13 | 20 | 1
161 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 14 | 20 | 1
162 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 14 | 20 | 1
163 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 17 | 21 | 1
164 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 14 | 20 | <=0.5
165 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 12 | 16 | 1
166 | 鲍曼不动杆菌 | <=1 |  | 21 | 27 | <=0.5
167 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 24 | 2
168 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 23 | 20 | 1
169 | 约氏不动杆菌 | <=1 |  | 12 | 20 | 1
170 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 11 | 19 | 2
171 | 鲍曼不动杆菌 | <=1 |  | 20 | 29 | <=0.5
172 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 17 | 19 | 2
173 | 鲍曼不动杆菌 | <=1 |  | 17 | 27 | <=0.5
174 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 13 | 18 | 1
175 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 16 | 19 | 2
176 | 鲍曼不动杆菌 | <=1 |  | 12 | 17 | <=0.5
177 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 10 | 17 | 2
178 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 14 | 20 | 2
179 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 12 | 22 | 2
180 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 12 | 18 | 2
181 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 13 | 20 | 4
182 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 13 | 18 | 2
183 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 6 | 24 | 4
184 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 12 | 17 | 2
185 | 鲍曼不动杆菌 | <=0.5 |  | 10 | 20 | <=0.5
186 | 鲍曼不动杆菌 | 4 |  | 11 | 23 | 16
187 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 12 | 18 | 2
188 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 14 | 22 | 2
189 | 鲍曼不动杆菌 | <=0.5 |  | 22 | 27 | <=0.5
190 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 14 | 20 | 2
191 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 13 | 19 | 1
192 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 23 | 1
193 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 13 | 19 | 2
194 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 12 | 20 | 1
195 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 12 | 19 | 4
196 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 16 | 23 | 1
197 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 14 | 20 | 2
198 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 13 | 20 | 2
199 | 鲍曼不动杆菌 | >=16 |  | 15 | 22 | 2
200 | 肺炎克雷伯菌 | >8 |  | 15 | 23 | >4
201 | 肺炎克雷伯菌 | >8 |  | 20 | 27 | <=.5
202 | 肺炎克雷伯菌 | >8 |  | 22 | 32 | <=.125
203 | 肺炎克雷伯菌 | >8 |  | 21 | 29 | <=.125
204 | 肺炎克雷伯菌 | 4 |  | 21 | 28 | 3
205 | 肺炎克雷伯菌 | >8 |  | 22 | 28 | 2
206 | 肺炎克雷伯菌 | >8 |  | 20 | 30 | 2
207 | 肺炎克雷伯菌 | >8 |  | 19 | 28 | 2
208 | 肺炎克雷伯菌 | >8 |  | 23 | 32 | 2
209 | 肺炎克雷伯菌 | >8 |  | 20 | 28 | 1
210 | 肺炎克雷伯菌 | >8 |  | 22 | 31 | 1
211 | 肺炎克雷伯菌 | >8 |  | 22 | 30 | 1
212 | 肺炎克雷伯菌 | >8 |  | 21 | 31 | 1
213 | 肺炎克雷伯菌 | >8 |  | 22 | 30 | 1
214 | 肺炎克雷伯菌 | >8 |  | 20 | 30 | 1
215 | 肺炎克雷伯菌 | >8 |  | 19 | 28 | 1
216 | 肺炎克雷伯菌 |  |  | 19 | 27 | 0.5
217 | 肺炎克雷伯菌 | 8 |  | 20 | 30 | 0.5
218 | 肺炎克雷伯菌 | >8 |  | 21 | 30 | 0.5
219 | 肺炎克雷伯菌 | >8 |  | 21 | 31 | 0.5
220 | 肺炎克雷伯菌 | >8 |  | 20 | 29 | 0.5
221 | 肺炎克雷伯菌 | 4 |  | 20 | 29 | 0.5
222 | 肺炎克雷伯菌 | >8 |  | 19 | 27 | 0.5
223 | 肺炎克雷伯菌 | >8 |  | 18 | 25 | 0.5
224 | 肺炎克雷伯菌 | >8 |  | 20 | 29 | 0.5
225 | 肺炎克雷伯菌 | >8 |  | 22 | 32 | 0.5
226 | 肺炎克雷伯菌 | >8 |  | 19 | 29 | 0.5
227 | 肺炎克雷伯菌 | >8 |  | 20 | 30 | 0.5
228 | 肺炎克雷伯菌 | >8 |  | 18 | 27 | 0.5
229 | 肺炎克雷伯菌 | >8 |  | 18 | 27 | 0.5
230 | 肺炎克雷伯菌 | >8 |  | 21 | 29 | 0.5
231 | 肺炎克雷伯菌 | >8 |  | 21 | 29 | 0.25
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305