## 数据采集模板
项目名称： |  |  | 微生物实验室细菌诊断及替加环素药敏操作规范培训公益项目
医院名称：湖中科技大学同济医学院附属同济医院
编号 | 细菌名称 | 亚胺培南MIC值(ug/ml) | 亚胺培南抑菌圈(mm) | 替加环素抑菌圈直径(mm) | 替加环素复敏抑菌圈直径(mm) | 肉汤法MIC值(ug/ml)
1 | 鲍曼不动杆菌 |  | 28 | 21 | 24 | ≦0.25
2 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 15 | 18 | 1
3 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 18 | 21 | 0.5
4 | 肺炎克雷伯菌 |  | 26 | 18 | 21 | 0.5
5 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 21 | 0.5
6 | 皮特不动杆菌 |  | 33 | 22 | 26 | ≦0.25
7 | 大肠埃希菌 | >32 |  | 22 | 25 | ≦0.25
8 | 阴沟肠杆菌 | >32 |  | 21 | 24 | ≦0.25
9 | 大肠埃希菌 |  | 29 | 23 | 26 | ≦0.25
10 | 阴沟肠杆菌 |  | 24 | 19 | 22 | ≦0.25
11 | 肺炎克雷伯菌 |  | 24 | 19 | 22 | ≦0.25
12 | 肺炎克雷伯菌 |  | 27 | 15 | 18 | 1
13 | 肺炎克雷伯菌 |  | 27 | 21 | 24 | ≦0.25
14 | 肺炎克雷伯菌 |  | 27 | 18 | 21 | 0.5
15 | 产气肠杆菌 | 3 |  | 16 | 19 | 1
16 | 弗氏柠檬酸杆菌 |  | 24 | 22 | 25 | ≦0.25
17 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 14 | 18 | 1
18 | 肺炎克雷伯菌 |  | 28 | 19 | 23 | ≦0.25
19 | 阿氏肠杆菌 |  | 27 | 19 | 23 | ≦0.25
20 | 大肠埃希菌 |  | 28 | 22 | 25 | ≦0.25
21 | 皮特不动杆菌 |  | 28 | 22 | 24 | ≦0.25
22 | 鲍曼不动杆菌 |  | 27 | 22 | 25 | ≦0.25
23 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 19 | 23 | ≦0.25
24 | 大肠埃希菌 |  | 27 | 24 | 27 | ≦0.25
25 | 大肠埃希菌 |  | 27 | 22 | 26 | ≦0.25
26 | 大肠埃希菌 |  | 26 | 22 | 25 | ≦0.25
27 | 大肠埃希菌 |  | 26 | 23 | 26 | ≦0.25
28 | 大肠埃希菌 |  | 28 | 22 | 26 | ≦0.25
29 | 肺炎克雷伯菌 |  | 25 | 17 | 19 | 0.5
30 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 15 | 19 | 1
31 | 肺炎克雷伯菌 | 2 |  | 19 | 22 | ≦0.25
32 | 肺炎克雷伯菌 |  | 27 | 19 | 22 | ≦0.25
33 | 肺炎克雷伯菌 |  | 26 | 20 | 23 | ≦0.25
34 | 大肠埃希菌 |  | 33 | 23 | 26 | ≦0.25
35 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 19 | 22 | ≦0.25
36 | 肺炎克雷伯菌 |  | 23 | 19 | 22 | 0.5
37 | 阴沟肠杆菌 |  | 23 | 20 | 23 | ≦0.25
38 | 肺炎克雷伯菌 |  | 24 | 19 | 22 | ≦0.25
39 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 16 | 19 | 1
40 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 18 | 21 | ≦0.25
41 | 鲍曼不动杆菌 |  | 24 | 20 | 23 | ≦0.25
42 | 鲍曼不动杆菌 |  | 23 | 20 | 23 | ≦0.25
43 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 16 | 19 | 1
44 | 阴沟肠杆菌 |  | 24 | 19 | 22 | 0.5
45 | 肺炎克雷伯菌 |  | 27 | 19 | 22 | ≦0.25
46 | 肺炎克雷伯菌 |  | 28 | 21 | 24 | ≦0.25
47 | 阴沟肠杆菌 |  | 23 | 20 | 23 | ≦0.25
48 | 大肠埃希菌 |  | 25 | 19 | 22 | 0.5
49 | 大肠埃希菌 |  | 26 | 22 | 26 | ≦0.25
50 | 弗氏柠檬酸杆菌 |  | 24 | 20 | 23 | ≦0.25
51 | 肺炎克雷伯菌 |  | 25 | 19 | 22 | ≦0.25
52 | 产气肠杆菌 |  | 25 | 17 | 20 | 1
53 | 弗氏柠檬酸杆菌 |  | 23 | 17 | 20 | 1
54 | 肺炎克雷伯菌 |  | 28 | 16 | 19 | 0.5
55 | 肺炎克雷伯菌 |  | 23 | 17 | 20 | 0.5
56 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 17 | 20 | 0.5
57 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 17 | 20 | 0.5
58 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 16 | 20 | 0.5
59 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 16 | 19 | 1
60 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 20 | 0.5
61 | 肺炎克雷伯菌 |  | 27 | 18 | 21 | ≦0.25
62 | 肺炎克雷伯菌 |  | 26 | 19 | 22 | ≦0.25
63 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 16 | 20 | 0.5
64 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 16 | 19 | 1
65 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 14 | 18 | 1
66 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 15 | 19 | 0.5
67 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 15 | 19 | 1
68 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 15 | 19 | 1
69 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 16 | 19 | 1
70 | 肺炎克雷伯菌 | 4 |  | 13 | 16 | 2
71 | 大肠埃希菌 |  | 25 | 20 | 24 | ≦0.25
72 | 产气肠杆菌 |  | 25 | 17 | 20 | 0.5
73 | 肺炎克雷伯菌 |  | 30 | 21 | 24 | ≦0.25
74 | 肺炎克雷伯菌 |  | 25 | 13 | 16 | 2
75 | 肺炎克雷伯菌 |  | 25 | 17 | 20 | ≦0.25
76 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 15 | 19 | 1
77 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 20 | 1
78 | 肺炎克雷伯菌 |  | 30 | 17 | 20 | ≦0.25
79 | 肺炎克雷伯菌 |  | 29 | 19 | 22 | ≦0.25
80 | 弗氏柠檬酸杆菌 |  | 29 | 18 | 22 | ≦0.25
81 | 肺炎克雷伯菌 |  | 30 | 18 | 22 | 0.5
82 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 18 | 21 | ≦0.25
83 | 肺炎克雷伯菌 |  | 38 | 18 | 21 | 0.5
84 | 肺炎克雷伯菌 |  | 25 | 10 | 13 | 8
85 | 肺炎克雷伯菌 |  | 26 | 18 | 21 | ≦0.25
86 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 17 | 20 | 0.5
87 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 16 | 19 | 0.5
88 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 17 | 20 | 0.5
89 | 琼氏不动杆菌 |  | 18 | 21 | 25 | ≦0.25
90 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 20 | 0.5
91 | 肺炎克雷伯菌 |  | 20 | 16 | 20 | 0.5
92 | 肺炎克雷伯菌 | >32 | 6 | 18 | 20 | 0.5
93 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 20 | 0.5
94 | 产气肠杆菌 |  | 23 | 19 | 21 | ≦0.25
95 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 16 | 19 | 0.5
96 | 皮特不动杆菌 |  | 30 | 11 | 15 | 4
97 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 20 | 23 | ≦0.25
98 | 琼氏不动杆菌 |  | 33 | 22 | 25 | ≦0.25
99 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 12 | 16 | 4
100 | 大肠埃希菌 |  | 30 | 22 | 25 | ≦0.25
101 | 大肠埃希菌 |  | 27 | 21 | 24 | ≦0.25
102 | 阴沟肠杆菌 |  | 26 | 18 | 21 | 0.5
103 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 18 | 21 | 0.5
104 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 22 | 25 | ≦0.25
105 | 阴沟肠杆菌 | >32 |  | 17 | 20 | 0.5
106 | 大肠埃希菌 |  | 30 | 21 | 25 | ≦0.25
107 | 产气肠杆菌 |  | 23 | 16 | 19 | 1
108 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 16 | 19 | 1
109 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 14 | 18 | 1
110 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 14 | 17 | 1
111 | 鲍曼不动杆菌 |  | 26 | 19 | 23 | ≦0.25
112 | 鲍曼不动杆菌 |  | 30 | 19 | 22 | ≦0.25
113 | 琼氏不动杆菌 |  | 30 | 22 | 25 | ≦0.25
114 | 大肠埃希菌 |  | 28 | 20 | 23 | ≦0.25
115 | 肺炎克雷伯菌 |  | 27 | 18 | 21 | 0.5
116 | 肺炎克雷伯菌 |  | 27 | 18 | 20 | 1
117 | 阴沟肠杆菌 |  | 24 | 15 | 18 | 1
118 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 16 | 20 | 1
119 | 肺炎克雷伯菌 |  | 23 | 18 | 21 | ≦0.25
120 | 阴沟肠杆菌 | >32 |  | 18 | 21 | ≦0.25
121 | 阴沟肠杆菌 | >32 |  | 18 | 21 | 0.5
122 | 肺炎克雷伯菌 |  |  | 19 | 22 | ≦0.25
123 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 16 | 18 | 1
124 | 肺炎克雷伯菌 |  | 25 | 13 | 16 | 2
125 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 9 | 12 | 16
126 | 肺炎克雷伯菌 |  | 28 | 18 | 21 | ≦0.25
127 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 15 | 18 | 1
128 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 18 | 20 | 1
129 | 大肠埃希菌 |  | 30 | 21 | 24 | ≦0.25
130 | 肺炎克雷伯菌 |  | 23 | 18 | 21 | ≦0.25
131 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 19 | 1
132 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 18 | 21 | ≦0.25
133 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 20 | 1
134 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 13 | 17 | 1
135 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 18 | 21 | ≦0.25
136 | 霍氏肠杆菌 | >32 |  | 18 | 22 | ≦0.25
137 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 20 | 0.5
138 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 14 | 18 | 1
139 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 17 | 19 | 1
140 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 18 | 21 | ≦0.25
141 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 14 | 18 | 1
142 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 18 | 21 | ≦0.25
143 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 20 | 1
144 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 20 | 1
145 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 15 | 19 | 1
146 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 16 | 19 | 1
147 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 16 | 19 | 1
148 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 16 | 19 | 1
149 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 16 | 19 | 1
150 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 20 | 0.5
151 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 16 | 19 | 2
152 | 肺炎克雷伯菌 |  | 27 | 19 | 22 | ≦0.25
153 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 16 | 19 | 1
154 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 15 | 18 | 1
155 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 15 | 19 | 1
156 | 产酸克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 22 | 0.5
157 | 肺炎克雷伯菌 |  | 28 | 8 | 11 | 16
158 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 21 | 1
159 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 16 | 19 | 1
160 | 大肠埃希菌 | 2 |  | 20 | 21 | 0.5
161 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 14 | 17 | 2
162 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 16 | 19 | 1
163 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 18 | 21 | 0.5
164 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 16 | 19 | 1
165 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 16 | 18 | 1
166 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 14 | 17 | 2
167 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 19 | 22 | ≦0.25
168 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 19 | 0.5
169 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 16 | 19 | 1
170 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 15 | 19 | 0.5
171 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 20 | 0.5
172 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 15 | 19 | 0.5
173 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 16 | 19 | 1
174 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 15 | 19 | 0.5
175 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 16 | 19 | 1
176 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 19 | 22 | 0.5
177 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 10 | 14 | 4
178 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 21 | 1
179 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 18 | 22 | 0.5
180 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 15 | 18 | 1
181 | 大肠埃希菌 | >32 |  | 20 | 23 | 0.5
182 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 16 | 19 | 1
183 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 20 | 1
184 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 13 | 16 | 2
185 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 16 | 19 | 1
186 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 16 | 19 | 0.5
187 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 16 | 19 | 0.5
188 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 16 | 19 | 0.5
189 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 13 | 17 | 4
190 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 21 | 0.5
191 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 15 | 19 | 1
192 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 16 | 19 | 0.5
193 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 11 | 14 | 4
194 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 20 | 0.5
195 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 12 | 16 | 4
196 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 20 | 0.5
197 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 18 | 21 | 0.5
198 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 20 | 1
199 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 12 | 15 | 4
200 | 阿氏肠杆菌 |  | 23 | 18 | 21 | ≦0.25
201 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 12 | 16 | 4
202 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 16 | 19 | 1
203 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 21 | ≦0.25
204 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 18 | 22 | ≦0.25
205 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 16 | 19 | 1
206 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 16 | 19 | 1
207 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 20 | 0.5
208 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 20 | 0.5
209 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 18 | 21 | ≦0.25
210 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 13 | 16 | 2
211 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 18 | 22 | 0.5
212 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 18 | 21 | ≦0.25
213 | 大肠埃希菌 | >32 |  | 19 | 22 | ≦0.25
214 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 16 | 19 | 1
215 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 20 | 1
216 | QC+ |  |  | 6 | 10 | >32
217 | QC- |  |  | 20 | 23 | ≦0.25
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305

## Sheet1
编号 | 细菌名称 | 亚胺培南MIC值(ug/ml) | 亚胺培南抑菌圈(mm) | 替加环素抑菌圈直径(mm) | 替加环素复敏抑菌圈直径(mm) | 肉汤法MIC值(ug/ml)
1 | 鲍曼不动杆菌 |  | 28 | 21 | 24 | ≦0.25
2 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 15 | 18 | 1
3 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 18 | 21 | 0.5
4 | 肺炎克雷伯菌 |  | 26 | 18 | 21 | 0.5
5 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 21 | 0.5
6 | 皮特不动杆菌 |  | 33 | 22 | 26 | ≦0.25
7 | 大肠埃希菌 | >32 |  | 22 | 25 | ≦0.25
8 | 阴沟肠杆菌 | >32 |  | 21 | 24 | ≦0.25
9 | 大肠埃希菌 |  | 29 | 23 | 26 | ≦0.25
10 | 阴沟肠杆菌 |  | 24 | 19 | 22 | ≦0.25
11 | 肺炎克雷伯菌 |  | 24 | 19 | 22 | ≦0.25
12 | 肺炎克雷伯菌 |  | 27 | 15 | 18 | 1
13 | 肺炎克雷伯菌 |  | 27 | 21 | 24 | ≦0.25
14 | 肺炎克雷伯菌 |  | 27 | 18 | 21 | 0.5
15 | 产气肠杆菌 | 3 |  | 16 | 19 | 1
16 | 弗氏柠檬酸杆菌 |  | 24 | 22 | 25 | ≦0.25
17 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 14 | 18 | 1
18 | 肺炎克雷伯菌 |  | 28 | 19 | 23 | ≦0.25
19 | 阿氏肠杆菌 |  | 27 | 19 | 23 | ≦0.25
20 | 大肠埃希菌 |  | 28 | 22 | 25 | ≦0.25
21 | 皮特不动杆菌 |  | 28 | 22 | 24 | ≦0.25
22 | 鲍曼不动杆菌 |  | 27 | 22 | 25 | ≦0.25
23 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 19 | 23 | ≦0.25
24 | 大肠埃希菌 |  | 27 | 24 | 27 | ≦0.25
25 | 大肠埃希菌 |  | 27 | 22 | 26 | ≦0.25
26 | 大肠埃希菌 |  | 26 | 22 | 25 | ≦0.25
27 | 大肠埃希菌 |  | 26 | 23 | 26 | ≦0.25
28 | 大肠埃希菌 |  | 28 | 22 | 26 | ≦0.25
29 | 肺炎克雷伯菌 |  | 25 | 17 | 19 | 0.5
30 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 15 | 19 | 1
31 | 肺炎克雷伯菌 | 2 |  | 19 | 22 | ≦0.25
32 | 肺炎克雷伯菌 |  | 27 | 19 | 22 | ≦0.25
33 | 肺炎克雷伯菌 |  | 26 | 20 | 23 | ≦0.25
34 | 大肠埃希菌 |  | 33 | 23 | 26 | ≦0.25
35 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 19 | 22 | ≦0.25
36 | 肺炎克雷伯菌 |  | 23 | 19 | 22 | 0.5
37 | 阴沟肠杆菌 |  | 23 | 20 | 23 | ≦0.25
38 | 肺炎克雷伯菌 |  | 24 | 19 | 22 | ≦0.25
39 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 16 | 19 | 1
40 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 18 | 21 | ≦0.25
41 | 鲍曼不动杆菌 |  | 24 | 20 | 23 | ≦0.25
42 | 鲍曼不动杆菌 |  | 23 | 20 | 23 | ≦0.25
43 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 16 | 19 | 1
44 | 阴沟肠杆菌 |  | 24 | 19 | 22 | 0.5
45 | 肺炎克雷伯菌 |  | 27 | 19 | 22 | ≦0.25
46 | 肺炎克雷伯菌 |  | 28 | 21 | 24 | ≦0.25
47 | 阴沟肠杆菌 |  | 23 | 20 | 23 | ≦0.25
48 | 大肠埃希菌 |  | 25 | 19 | 22 | 0.5
49 | 大肠埃希菌 |  | 26 | 22 | 26 | ≦0.25
50 | 弗氏柠檬酸杆菌 |  | 24 | 20 | 23 | ≦0.25
51 | 肺炎克雷伯菌 |  | 25 | 19 | 22 | ≦0.25
52 | 产气肠杆菌 |  | 25 | 17 | 20 | 1
53 | 弗氏柠檬酸杆菌 |  | 23 | 17 | 20 | 1
54 | 肺炎克雷伯菌 |  | 28 | 16 | 19 | 0.5
55 | 肺炎克雷伯菌 |  | 23 | 17 | 20 | 0.5
56 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 17 | 20 | 0.5
57 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 17 | 20 | 0.5
58 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 16 | 20 | 0.5
59 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 16 | 19 | 1
60 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 20 | 0.5
61 | 肺炎克雷伯菌 |  | 27 | 18 | 21 | ≦0.25
62 | 肺炎克雷伯菌 |  | 26 | 19 | 22 | ≦0.25
63 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 16 | 20 | 0.5
64 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 16 | 19 | 1
65 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 14 | 18 | 1
66 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 15 | 19 | 0.5
67 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 15 | 19 | 1
68 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 15 | 19 | 1
69 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 16 | 19 | 1
70 | 肺炎克雷伯菌 | 4 |  | 13 | 16 | 2
71 | 大肠埃希菌 |  | 25 | 20 | 24 | ≦0.25
72 | 产气肠杆菌 |  | 25 | 17 | 20 | 0.5
73 | 肺炎克雷伯菌 |  | 30 | 21 | 24 | ≦0.25
74 | 肺炎克雷伯菌 |  | 25 | 13 | 16 | 2
75 | 肺炎克雷伯菌 |  | 25 | 17 | 20 | ≦0.25
76 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 15 | 19 | 1
77 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 20 | 1
78 | 肺炎克雷伯菌 |  | 30 | 17 | 20 | ≦0.25
79 | 肺炎克雷伯菌 |  | 29 | 19 | 22 | ≦0.25
80 | 弗氏柠檬酸杆菌 |  | 29 | 18 | 22 | ≦0.25
81 | 肺炎克雷伯菌 |  | 30 | 18 | 22 | 0.5
82 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 18 | 21 | ≦0.25
83 | 肺炎克雷伯菌 |  | 38 | 18 | 21 | 0.5
84 | 肺炎克雷伯菌 |  | 25 | 10 | 13 | 8
85 | 肺炎克雷伯菌 |  | 26 | 18 | 21 | ≦0.25
86 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 17 | 20 | 0.5
87 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 16 | 19 | 0.5
88 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 17 | 20 | 0.5
89 | 琼氏不动杆菌 |  | 18 | 21 | 25 | ≦0.25
90 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 20 | 0.5
91 | 肺炎克雷伯菌 |  | 20 | 16 | 20 | 0.5
92 | 肺炎克雷伯菌 | >32 | 6 | 18 | 20 | 0.5
93 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 20 | 0.5
94 | 产气肠杆菌 |  | 23 | 19 | 21 | ≦0.25
95 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 16 | 19 | 0.5
96 | 皮特不动杆菌 |  | 30 | 11 | 15 | 4
97 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 20 | 23 | ≦0.25
98 | 琼氏不动杆菌 |  | 33 | 22 | 25 | ≦0.25
99 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 12 | 16 | 4
100 | 大肠埃希菌 |  | 30 | 22 | 25 | ≦0.25
101 | 大肠埃希菌 |  | 27 | 21 | 24 | ≦0.25
102 | 阴沟肠杆菌 |  | 26 | 18 | 21 | 0.5
103 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 18 | 21 | 0.5
104 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 22 | 25 | ≦0.25
105 | 阴沟肠杆菌 | >32 |  | 17 | 20 | 0.5
106 | 大肠埃希菌 |  | 30 | 21 | 25 | ≦0.25
107 | 产气肠杆菌 |  | 23 | 16 | 19 | 1
108 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 16 | 19 | 1
109 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 14 | 18 | 1
110 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 14 | 17 | 1
111 | 鲍曼不动杆菌 |  | 26 | 19 | 23 | ≦0.25
112 | 鲍曼不动杆菌 |  | 30 | 19 | 22 | ≦0.25
113 | 琼氏不动杆菌 |  | 30 | 22 | 25 | ≦0.25
114 | 大肠埃希菌 |  | 28 | 20 | 23 | ≦0.25
115 | 肺炎克雷伯菌 |  | 27 | 18 | 21 | 0.5
116 | 肺炎克雷伯菌 |  | 27 | 18 | 20 | 1
117 | 阴沟肠杆菌 |  | 24 | 15 | 18 | 1
118 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 16 | 20 | 1
119 | 肺炎克雷伯菌 |  | 23 | 18 | 21 | ≦0.25
120 | 阴沟肠杆菌 | >32 |  | 18 | 21 | ≦0.25
121 | 阴沟肠杆菌 | >32 |  | 18 | 21 | 0.5
122 | 肺炎克雷伯菌 |  |  | 19 | 22 | ≦0.25
123 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 16 | 18 | 1
124 | 肺炎克雷伯菌 |  | 25 | 13 | 16 | 2
125 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 9 | 12 | 16
126 | 肺炎克雷伯菌 |  | 28 | 18 | 21 | ≦0.25
127 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 15 | 18 | 1
128 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 18 | 20 | 1
129 | 大肠埃希菌 |  | 30 | 21 | 24 | ≦0.25
130 | 肺炎克雷伯菌 |  | 23 | 18 | 21 | ≦0.25
131 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 19 | 1
132 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 18 | 21 | ≦0.25
133 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 20 | 1
134 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 13 | 17 | 1
135 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 18 | 21 | ≦0.25
136 | 霍氏肠杆菌 | >32 |  | 18 | 22 | ≦0.25
137 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 20 | 0.5
138 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 14 | 18 | 1
139 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 17 | 19 | 1
140 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 18 | 21 | ≦0.25
141 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 14 | 18 | 1
142 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 18 | 21 | ≦0.25
143 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 20 | 1
144 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 20 | 1
145 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 15 | 19 | 1
146 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 16 | 19 | 1
147 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 16 | 19 | 1
148 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 16 | 19 | 1
149 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 16 | 19 | 1
150 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 20 | 0.5
151 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 16 | 19 | 2
152 | 肺炎克雷伯菌 |  | 27 | 19 | 22 | ≦0.25
153 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 16 | 19 | 1
154 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 15 | 18 | 1
155 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 15 | 19 | 1
156 | 产酸克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 22 | 0.5
157 | 肺炎克雷伯菌 |  | 28 | 8 | 11 | 16
158 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 21 | 1
159 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 16 | 19 | 1
160 | 大肠埃希菌 | 2 |  | 20 | 21 | 0.5
161 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 14 | 17 | 2
162 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 16 | 19 | 1
163 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 18 | 21 | 0.5
164 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 16 | 19 | 1
165 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 16 | 18 | 1
166 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 14 | 17 | 2
167 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 19 | 22 | ≦0.25
168 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 19 | 0.5
169 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 16 | 19 | 1
170 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 15 | 19 | 0.5
171 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 20 | 0.5
172 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 15 | 19 | 0.5
173 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 16 | 19 | 1
174 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 15 | 19 | 0.5
175 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 16 | 19 | 1
176 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 19 | 22 | 0.5
177 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 10 | 14 | 4
178 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 21 | 1
179 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 18 | 22 | 0.5
180 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 15 | 18 | 1
181 | 大肠埃希菌 | >32 |  | 20 | 23 | 0.5
182 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 16 | 19 | 1
183 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 20 | 1
184 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 13 | 16 | 2
185 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 16 | 19 | 1
186 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 16 | 19 | 0.5
187 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 16 | 19 | 0.5
188 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 16 | 19 | 0.5
189 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 13 | 17 | 4
190 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 21 | 0.5
191 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 15 | 19 | 1
192 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 16 | 19 | 0.5
193 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 11 | 14 | 4
194 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 20 | 0.5
195 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 12 | 16 | 4
196 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 20 | 0.5
197 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 18 | 21 | 0.5
198 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 20 | 1
199 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 12 | 15 | 4
200 | 阿氏肠杆菌 |  | 23 | 18 | 21 | ≦0.25
201 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 12 | 16 | 4
202 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 16 | 19 | 1
203 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 21 | ≦0.25
204 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 18 | 22 | ≦0.25
205 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 16 | 19 | 1
206 | 鲍曼不动杆菌 |  | 6 | 16 | 19 | 1
207 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 20 | 0.5
208 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 20 | 0.5
209 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 18 | 21 | ≦0.25
210 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 13 | 16 | 2
211 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 18 | 22 | 0.5
212 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 18 | 21 | ≦0.25
213 | 大肠埃希菌 | >32 |  | 19 | 22 | ≦0.25
214 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 16 | 19 | 1
215 | 肺炎克雷伯菌 | >32 |  | 17 | 20 | 1
216 | QC+ |  |  | 6 | 10 | >32
217 | QC- |  |  | 20 | 23 | ≦0.25
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305